## Порядок действий заявителя

и Акционерного общества «Лазаревское производственное жилищно-коммунальное хозяйство»  при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и горячего водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

Для оформления всех необходимых документов для подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов к сетям водопровода,  канализации, теплоснабжения и горячего водоснабжения юридические и физические лица обращаются в Акционерное общество «Лазаревское производственное жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «Лазаревское ПЖКХ») по адресу  Тульская область, Щекинский район, пос.Лазарево, ул.Советская. д.1в,  телефон «горячей линии» по вопросам присоединения (8-48751) 72235.

Выдача всех документов осуществляется заказчику либо лицу, представляющему его интересы по доверенности.

Подключение осуществляется в 3 этапа:

- этап: Получение технических условий (рассмотрение возможности подключения) в АО «Лазаревское ПЖКХ»

- этап: Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения, теплоснабжения.

- этап: Выполнение условий присоединения, сдача объекта и заключение договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод, теплоснабжения, горячего водоснабжения с АО «Лазаревское ПЖКХ».

- ЭТАП: Получение технических условий (рассмотрение возможности подключения). Для получения технических условий на основании «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83 Заявителю необходимо предоставить в АО «Лазаревское ПЖКХ» следующие документы:

### Для объектов капитального строительства:

### Заявление, содержащее:

- Полное и сокращенное наименование заказчика, местонахождение, почтовый адрес и реквизиты;

- Сведения о назначении объекта и этажности здания;

- Адрес проектируемого объекта;

- Информацию о разрешенном использовании земельного участка (указывается в постановлении на земельный участок;

- Информацию о параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объекта (согласно проекта, либо по нормам СНиП);

- Информацию о планируемом сроке ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

- Информацию о необходимых видах ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

- Информацию о максимально планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки;

Приложение к заявлению:

- Нотариально заверенные копии учредительных  документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (устав, свидетельство о регистрации ЮЛ, свидетельство о постановке ЮЛ на налоговый учет, протокол общего собрания (совета директоров), решение единственного участника или иной документ о назначении руководителя, доверенность на право подписи заявления).

- Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (копия Постановления  о предоставлении земельного участка, а так же для собственника – копия свидетельства о государственной регистрации права; для арендатора – копия договора аренды с отметкой о его государственной регистрации).

- Информацию о границах земельного участка, на котором планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства (копия утвержденного в установленном порядке плана границ земельного участка);

- информация о разрешенном использовании земельного участка;

      - информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку.

- Ситуационный план расположения объекта и топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500, с указанием всех существующих наземных и подземных коммуникаций и сооружений (согласованная с организациями, эксплуатирующие указанные объекты).

### Для реконструируемых встроенных помещений: Заявление, содержащее:

- Полное и сокращенное наименование заказчика, местонахождение, почтовый адрес и реквизиты;

- Адрес реконструируемого объекта;

- Наименование объекта;

- Информацию о максимально планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки;

Приложение к заявлению:

- Для собственника – копия свидетельства о государственной регистрации права; для арендатора – копия договора аренды с отметкой о его государственной регистрации.

### Для частных жилых домов: Заявление, содержащее:

- Наименование заказчика, местонахождение, почтовый адрес и контактный телефон;

- Адрес объекта;

- Информацию о максимально планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки;

- При подаче заявления на несколько жилых домов с единой точкой подключения, необходимо предоставить согласие всех собственников в письменном виде, с указанием фамилии и.о., адреса, подписи (в данном заявлении или отдельным списком).

Приложение к заявлению:

- паспортные данные (копия паспорта для сверки)

- Список согласия всех собственников в письменном виде, с указанием фамилии и.о., адреса, подписи, при подаче заявления на несколько жилых домов с единой точкой подключения.

Первоначально АО «Лазаревское ПЖКХ» рассматривает техническую возможность подключения.

На основании предоставленного комплекта документов определяется техническая возможность подключения. В результате заявитель получает технические условия или мотивированный отказ.

В срок до 14 дней АО «Лазаревское ПЖКХ» выдает технические условия, только при условии предоставления Заказчиком полного пакета вышеперечисленных документов.

### ЭТАП: Заключение договора об оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, содержащие условия присоединения  с АО «Лазаревское ПЖКХ».

### Данный этап реализуется после принятия Заказчиком решения о начале строительства (реконструкции) объекта.

Заказчику  необходимо предоставить в АО «Лазаревское ПЖКХ»  Заявление о предоставлении условий подключения и заключении договора о подключении к системам холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (ГВС).

Приложение к заявлению:

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта и топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500, с указанием всех существующих наземных и подземных коммуникаций и сооружений (согласованная с организациями, эксплуатирующие указанные объекты).

- информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- сведения о назначении объекта, высоте и этажности здания;

- баланс водопотребления подключаемого объекта с указанием целей использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение бассейнов.

- баланс водоотведения подключаемого объекта, периодические нужды, опорожнение бассейнов;

- сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения.

- сведения о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

- сведения о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура)

- сведения о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества;

- требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.)

- сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

- информация о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

Плата за подключение вносится на основании договора о подключении. В договоре о подключении будет определен срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения, теплоснабжения.

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг.

| Оказание регулируемых услуг водоснабжение (водоотведение) | Условия публичного договора водоснабжения(водоотведения) в соответствии с типовыми формами договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (водоотведения), утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 645. |
| --- | --- |
| Оказание регулируемой услуги теплоснабжения | Условия публичного договора теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством РФ, а также Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении». Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя и др. нормативными актами. |
| Оказание регулируемой услуги горячего водоснабжения | Условия публичного договора горячего водоснабжения в соответствии с «Правилами горячего водоснабжения», утвержденными Постановлением правительства РФ от 29.07.2013 года №642. |

### ЭТАП: Выполнение условий подключения в рамках договора оказания услуг по подключению к сетям водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения, теплоснабжения.

3.1 Для объектов капитального строительства:

- Заказчик обращается в АО «Лазаревское ПЖКХ» для согласования узла учета воды.

- Заказчик обращается в АО «Лазаревское ПЖКХ» для согласования раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», выполненного организацией имеющей лицензию на проектирование.

- До начала производства работ Заказчик обязан согласовать производство земляных работ.

- О начале производства строительно – монтажных работ на сетях водопровода, канализации, горячего водоснабжения, теплоснабжения Заказчик должен письменно уведомить АО «Лазаревское ПЖКХ».

- Все возможные отступления от проекта согласовать до начала производства работ. В противном случае объект не будет принят в эксплуатацию.

- При необходимости пользованием водой на период строительства заключается договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод (при условии согласованного рабочего проекта на сети водопровода и канализации).

- Заказчик выполняет условия подключения, предъявляет построенные сети в АО «Лазаревское ПЖКХ», устанавливает водомерный узел, обращается в АО «Лазаревское ПЖКХ» для приемки водомерного узла для коммерческих расчетов. До начала осуществления присоединения (врезки) созданные водопроводные устройства и сооружения, необходимые для подключения к системе водоснабжения, необходимо промыть и дезинфицировать до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, согласно СНиП 3.05.04-85.

- После получения разрешения на осуществления присоединения (врезки) Заказчик  выполняет работы по присоединению (врезки) объекта к действующим сетям водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения, теплоснабжения.

- При отсутствии замечаний к исполнительной документации и выполнения технических условий в полном объеме АО «Лазаревское ПЖКХ» выдает документ установленной формы для государственного архитектурно - строительного надзора.

- Заказчик обращается в АО «Лазаревское ПЖКХ» для заключения договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод, горячего водоснабжения, теплоснабжения.

### 3.2. Для реконструируемых встроенных помещений:

- Заказчик обращается в АО «Лазаревское ПЖКХ» для согласования узла учета воды.

- Заказчик получает разрешение на врезку у владельца сети, эксплуатирующего внутридомовые сети.

- Заказчик обращается в АО «Лазаревское ПЖКХ» для согласования раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», выполненного организацией имеющей лицензию на проектирование.

- Заказчик обращается в АО «Лазаревское ПЖКХ» для заключения договора.

### 3.3 Для частных жилых домов:

- После получения технических условий, являющихся основанием для проектирования, Заказчик обращается в лицензированную проектную организацию, для выполнения раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

- Заказчик обращается в  АО «Лазаревское ПЖКХ» для согласования узла учета воды.

- При необходимости, заказчик получает разрешение на врезку у владельца сети, в которую осуществляется подключение.

- Заказчик обращается в АО «Лазаревское ПЖКХ» для согласования раздела проектной документации «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений».

- До начала производства работ Заказчик обязан согласовать производство земляных работ с  АО «Лазаревское ПЖКХ».

- Все возможные отступления от проекта согласовать до начала производства работ. В противном случае объект не будет принят в эксплуатацию.

- После прокладки сети, до засыпки трассы Заказчик обращается в специализированную организацию для выполнения геодезической съемки.

- После выполнения работ в соответствии с проектом Заказчик предъявляет построенную сеть наружным осмотром  АО «Лазаревское ПЖКХ»  с составлением акта технической готовности, а также оформлением паспорта колодца/камеры подписанного начальником участка.

- Заказчик предоставляет для сдачи в исполнительную документацию на сети водопровода,  канализации, горячего водоснабжения, теплоснабжения (Акт технической готовности, исполнительную геодезическую съемку, паспорт колодца/камеры).

- При отсутствии замечаний к исполнительной документации инженер АО «Лазаревское ПЖКХ» делает отметку о приеме документов.

- Заказчик обращается в  АО «Лазаревское ПЖКХ» для заключения договора на отпуск питьевой воды, прием сточных вод, горячего водоснабжения,  теплоснабжения.

Внимание! Любое самовольное присоединение к действующим системам водоснабжения, канализации, теплоснабжения (включая присоединение к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам и выпускам) запрещено.

Телефон и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение:    (48751) 72235

### Приложения:

- Заявление о выдаче технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям водопровода,  канализации.

- Заявление о выдаче технических условий подключения реконструируемых встроенных помещений к сетям водопровода,  канализации.

- Заявление о выдаче технических условий подключения частных жилых домов к сетям  водопровода, канализации.

- Заявление о выдаче технических условий на теплоснабжение (присоединение).

5. Заявление о предоставлении условий подключения и заключении договора о подключении к системам холодного водоснабжения.

6. Заявление о предоставлении условий подключения и заключении договора о подключении к системам водоотведения.

7.Заявление о предоставлении условий подключения и заключении договора о подключении к системам теплоснабжения (горячего водоснабжения).

ОБРАЗЕЦ

Генеральному директору

АО "Лазаревское ПЖКХ"

Лепкову О.В.

от____________________

(наименование лица, направившего запрос)

_____________________

(местонахождение, почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям водо- провода и (или) канализации:

| Наименование объекта: |  | , S жилая м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | , S не жилая м2 |

Адрес объекта:

Характеристика объекта:	□   новое строительство

  - реконструкция

Информация о выданных ранее технических условиях

(при их наличии)	№

Информация о разрешенном использовании земельного участка с указанием основания его определения :

Основания определения разрешенного  использования

от

земельного участка:		 Этажность объекта:	эт.

Информация о предельных параметрах разрешенного строительства с указанием основания их определения:

Планируемый  срок  ввода  в  эксплуатацию    объекта

(в т.ч. по очередям при их наличии):	квартал	года

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:

| - Максимальное планируемое водопотребление, в т.ч. | хоз.- бытовые нужды | м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | производственные нужды | м3/сут |
| - Расход на внутренне пожаротушение: | л/с |
| - Максимальное планируемое водо- отведение, в т.ч. | хоз.- бытовые нужды | м3/сут |
|  | производственные нужды | м3/сут |
| - Увеличение (уменьшение) водопотребления: (указывается в случае реконструкции объекта) | м3/сут |

Приложение:

| 1. Копии учредительных документов, а так же документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление (Для ЮЛ - устав, свидетельство о регистрации ЮЛ, свидетельство о постановке ЮЛ на налоговый учет, протокол общего собрания (совета директоров), решение единственного участника или иной документ о назначении руководи- теля, доверенность на право подписи заявления; для ФЛ – копия паспорта). | □ |
| --- | --- |
| 2. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (копия Постановления о предоставлении земельного участка, а так же для собственника – копия свидетельства о государственной регистрации права; для арендатора – копия договора аренды с отметкой о его государственной регистрации). | □ |
| 3. Информация о границах земельного участка (копия утвержденного в установленном порядке плана границ земельного участка). | □ |
| 4. Расчет водопотребления и водоотведения с расшифровкой требуемых нагрузок в соответствии с действующими нормами на территории РФ, выполненный лицензированной проектной организацией. При наличии системы оборотного водоснабжения требуется указать объем воды участвующий в оборотном процессе (м3/сут), объем подпитки из сети водопрово- да (м3/сут), период обновления системы. Представляется дополнительно (при необходимо- сти). | □ |

| 5. Ситуационный план расположения объекта и топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500, с указанием всех существующих наземных и подземных коммуникаций и со- оружений (согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты). Представляется допол- нительно (при необходимости). | □ |
| --- | --- |
| 6. Общая схема внутриплощадочных сетей промпредприятия, организации в М 1:500 (при реконструкции здания, находящегося на территории промпредприятия или организации, принадлежащего другому владельцу) и согласие владельца на прохождение проектируемых коммуникаций по его территории. Представляется дополнительно (при необходимости). | □ |

Способ получения ответа:

лично	□

по почте	□

Заявление должно быть заполнено без исправлений.

Заявление предоставляется в двух экземплярах

( должность)	(подпись)	(расшифровка)

Дата 		МП

ОБРАЗЕЦ

Генеральному директору

АО "Лазаревское ПЖКХ"

Лепкову О.В.

от____________________

(наименование лица, направившего запрос)

_____________________

(местонахождение, почтовый адрес)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу	Вас	выдать	технические	условия	подключения	объекта,	проектируемого в реконструируемой квартире, к сетям водоснабжения и/или канализации

| Наименование объекта : |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта : |  |
| Информация о выданных ранее технических условиях (при их наличии): | № от |
| Максимальное планируемое водопотребле- ние : | м3/сут |
| Максимальное планируемое водоотведе- ние : | м3/сут |
| Увеличение водопотребления : (указывается в случае реконструкции объекта) | м3/сут |

Приложение:

| 1. Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полно- мочия лица, подписавшего запрос (Для ЮЛ - устав, свидетельство о регистрации ЮЛ, свидетельство о постановке ЮЛ на налоговый учет, протокол общего собрания (совета директоров), решение единственного участника или иной документ о назна- чении руководителя, доверенность на право подписи заявления; для ФЛ – копия пас- порта) | □ |
| --- | --- |
| 2. Копии правоустанавливающих документов (для собственника – копия свидетельства о государственной регистрации права; для арендатора – копия договора аренды с отметкой о его государственной регистрации). | □ |

# Заявление должно быть заполнено без исправлений. Заявление предоставляется в двух экземплярах

(подпись)

Дата

ОБРАЗЕЦ

Генеральному директору

АО "Лазаревское ПЖКХ"

Лепкову О.В.

от____________________

(наименование лица, направившего запрос)

_____________________

(местонахождение, почтовый адрес)

.

### ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать технические условия подключения  частного	жилого  дома к

сетям водоснабжения и/или водоотведения:

| Адрес объекта : |  |
| --- | --- |
| Информация о выданных ранее технических усло- виях (при их наличии): | № от |
| Городской округ : |  |
| Район : |  |
| Максимальное планируемое водопотребление : (указывается при наличии бассейна) | м3/сут |
| Максимальное планируемое водоотведение : (указывается при наличии бассейна) | м3/сут |

Приложение:

| 1.Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (для собственника – копия свидетельства о государственной регистрации права; для арендатора – копия договора аренды с отметкой о его государственной регистрации; для ФЛ – копия паспорта). | □ |
| --- | --- |

# Заявление должно быть заполнено без исправлений. Заявление предоставляется в двух экземплярах

(подпись)

Дата

ОБРАЗЕЦ

Генеральному директору

АО "Лазаревское ПЖКХ"

Лепкову О.В.

от____________________

(наименование лица, направившего запрос)

_____________________

(местонахождение, почтовый адрес)

Заявление

Прошу выдать технические условия на теплоснабжение (присоединение)

_________________________________________

(наименование, адрес объекта)

Запрашиваемая нагрузка:

Отопление - ____________________Гкал\ч

Вентиляция - ___________________ Гкал\ч

Гор.водоснабжение ______________ Гкал\ч (или количество точек горячей воды для

административных зданий)

Приложение: 1. Выкопировка из планшета с местом расположения объекта.

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (если     	               новое строительство)

или свидетельство права собственности (если объект существующий).

3. Планируемый срок ввода в эксплуатацию.

# Заявление должно быть заполнено без исправлений. Заявление предоставляется в двух экземплярах

(подпись)

Дата

Контактный телефон __________________

Контактное лицо __________________

ОБРАЗЕЦ

Генеральному директору

АО "Лазаревское ПЖКХ»

Лепкову О.В.

от____________________

(наименование лица, направившего запрос)

_____________________

(местонахождение, почтовый адрес)

Заявление

о подключении к системам водоснабжения

С целью подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, в том числе водопроводных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и заключения договора о подключении к централизованной системе  холодного водоснабжения ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование подключаемого объекта, полное и сокращенное наименование заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, иные способы обмена информацией – телефоны, факс, адрес электронной почты)

просит рассмотреть вопрос подключения к системам водоснабжения и заключить договор о подключении к централизованной системе  холодного водоснабжения объекта капитального строительства (увеличения разрешенной  к  использованию нагрузки), расположенного   на   земельном участке, принадлежащем мне на основании_________________________________________________________               __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(правовые основания владения и (или) пользования земельным участком заказчика, кадастровый номер земельного участка на котором  располагается  строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства)

расположенного по адресу:__________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение объекта капитального строительства)

Потребный объем водопотребления______________,м3/сут.

Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений:_______________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок строительства (реконструкции)___________________________________

Срок ввода в эксплуатацию___________________________________________

Приложение к заявлению:

1)копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

2)нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

3)ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

4)топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

5)баланс водопотребления подключаемого объекта с указанием целей использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение бассейнов.

Руководитель (должность)____________________________   /Ф.И.О./

(подпись руководителя юридического лица)

или

____________________________________                                                                                             ____________________________

(Ф.И.О. физического лица)                                                                                                             (подпись физического лица, дата)

М.П.

Исполнитель:____________________

Контактный телефон:_____________

Сведения об обработке персональных данных:

Цель обработки персональных данных: выдача технических условий.

Оператор персональных данных: АО «Лазаревское ПЖКХ», Тульская область, Щекинский район, п.Лазарево, ул.Советская, д.1в

Источник получения персональных данных: лично.

Срок обработки персональных данных: постоянно.

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование для производственных нужд (проектные работы).

Я даю согласие на обработку своих персональных данных  ________________.

(подпись)

ОБРАЗЕЦ

Генеральному директору

АО "Лазаревское ПЖКХ"

Лепкову О.В.

от____________________

(наименование лица, направившего запрос)

_____________________

(местонахождение, почтовый адрес)

Заявление

о предоставлении условий подключения и заключении договора о подключении к системам водоотведения

С целью подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, в том числе канализационных сетей, к централизованным системам водоотведения и заключения договора о подключении к централизованной системе  водоотведения  ____________________________________ ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование подключаемого объекта, полное и сокращенное наименование заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, иные способы обмена информацией – телефоны, факс, адрес электронной почты)

просит рассмотреть вопрос подключения к системам водоотведения и заключить договор о подключении к централизованной системе  водоотведения объекта капитального строительства (увеличения разрешенной к использованию нагрузки), расположенного на земельном участке, принадлежащем мне на основании  ________________________________________________________________________                __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(правовые основания владения и (или) пользования земельным участком заказчика, кадастровый номер земельного участка на котором  располагается  строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства)

расположенного по адресу:___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение объекта капитального строительства)

Потребный объем водоотведения______________,м3/сут.

Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений:_______________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок строительства (реконструкции)___________________________________

Срок ввода в эксплуатацию___________________________________________

Приложение к заявлению:

1)копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

2)нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

3)ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

4)топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

5)баланс водоотведения подключаемого объекта, периодические нужды, опорожнение бассейнов;

6)сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения.

Руководитель (должность)____________________________   /Ф.И.О./

(подпись руководителя юридического лица)

или

____________________________________                                                                                             ____________________________

(Ф.И.О. физического лица)                                                                                                             (подпись физического лица, дата)

М.П.

Исполнитель:____________________

Контактный телефон:_____________

Сведения об обработке персональных данных:

Цель обработки персональных данных: выдача технических условий.

Оператор персональных данных: АО «Лазаревское ПЖКХ», Тульская область, Щекинский район, п.Лазарево, ул.Советская, д.1в

Источник получения персональных данных: лично.

Срок обработки персональных данных: постоянно.

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование для производственных нужд (проектные работы).

Я даю согласие на обработку своих персональных данных  ________________.

(подпись)

ОБРАЗЕЦ

Генеральному директору

АО "Лазаревское ПЖКХ"

Лепкову О.В.

от____________________

(наименование лица, направившего запрос)

_____________________

(местонахождение, почтовый адрес)

Заявление

о предоставлении условий подключения и заключении договора о подключении к системам теплоснабжения (горячего водоснабжения)

С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к системам теплоснабжения (ГВС) объекта капитального строительства и заключения договора о подключении к системам  теплоснабжения (ГВС)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование заказчика - юридического лица, Ф.И.О. заказчика - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющие его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты)

просит заключить договор о подключении к системам теплоснабжения (ГВС) объекта
капитального строительства (увеличения разрешенной к использованию нагрузки), 
принадлежащего мне объекта на основании

_____________________________________________________________________________

(подробно: правовые основания владения, наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенного по адресу:

(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)
Характеристика и назначение объекта:

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, этажность)

Подключаемая нагрузка объекта ________ (указать: новая или дополнительная)

Дата подключения объекта капитального строительства________________________________;

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании распределение нагрузки указывается для каждого объекта. Требования по надежности теплоснабжения (ГВС) объекта (если необходимо):

Имеются       технические       условия       подключения       за       №____от __________

Нормативный срок строительства объекта	месяцев.

Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)		кв.			года.

(с разбивкой по очередям)

Приложения к заявлению:

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

- информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- сведения о назначении объекта, высоте и этажности здания;

7) сведения о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение);

8) сведения о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура)

9) сведения о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества;

10)требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.)

11) сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

12) информация о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

Руководитель (должность)____________________________   /Ф.И.О./

(подпись руководителя юридического лица)

или

____________________________________                                                                                             ____________________________

(Ф.И.О. физического лица)                                                                                                             (подпись физического лица, дата)

М.П.

Исполнитель:____________________

Контактный телефон:_____________

Сведения об обработке персональных данных:

Цель обработки персональных данных: выдача технических условий.

Оператор персональных данных: АО «Лазаревское ПЖКХ», Тульская область, Щекинский район, п.Лазарево, ул.Советская, д.1в

Источник получения персональных данных: лично.

Срок обработки персональных данных: постоянно.

Перечень действий с персональными данными, общее описание используемых способов обработки персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование для производственных нужд (проектные работы).

Я даю согласие на обработку своих персональных данных  ________________.

(подпись)

# Text boxes

Контактный телефон:

Контактное лицо:

Контактный телефон

Контактное лицо

Контактный телефон

Контактное лицо