Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10.04.2018	    №  4 – 459

О внесении изменений в постановление администрации

Щекинского района от 13.10.2016 № 10-1093

«О создании и использовании резерва финансовых и материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

в мирное и военное время на территории муниципального образования Щекинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 13.10.2016 № 10-1093 «О создании и использовании резерва финансовых и материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время на территории муниципального образования Щекинский район» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.  Приложение 3 к постановлению «Номенклатура 2 и объемы запасов материально- технических и иных средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время на территории муниципального образования Щекинский район» изложить в следующей редакции:

| Наименование материальных ресурсов | Единица учета | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Строительные материалы (проводится предварительный отбор участников размещения заказа, используются ранее приобретённые товары) |  |  |  |
| Лес строительный | куб. м | 5 |  |
| Доска необрезная | куб. м | 5 |  |
| Еврорубероид | рулон | 100 |  |
| Шифер | лист | 400 |  |
| Гвозди шиферные | кг | 50 |  |
| Гвозди строительные | кг | 50 |  |
| Провода и кабели | п. м | 880 |  |
| Лента оградительная | рулон | 10 |  |
| - Материальные ресурсы (ЖКХ) |  |  |  |
| Трубы полиэтиленовые: D630 D315 D225 D160 D110 D63 | п.м | 12,0 12,0 12,0 60,0 108,0 100,0 |  |
| Трубы стальные: D42 D57 D76 D89 D114 D133 D159 D219 D426 D32х3,2 D57х3,5 D76х3,5 D89х3,5 D108х4 D 108x3,5 | т | 1,5 0,585 0,326 0,768 0,913 0,514 1,414 1,845 2,545 0,316 0,483 0,827 0,487 2,041 5,399 |  |
| Задвижки D100, D50 | шт. | 10 |  |
| Насос мембранный | шт. | 2 |  |
| Муфты соединительные: ЗСТП-10(150-240) ЗСТП-10(70-120) | шт. | 5 5 |  |
| Насосы центробежные | шт. | 5 |  |
| Модуляционный комплект с датчиком измерения температуры нагретой воды | шт. | 2 |  |
| Провод неизолированный: А-50 АС-120 | п.м | 500 200 |  |
| Кабель в ассортименте | м. | 150 |  |
| Насосы погружные: ЭЦВ 6-10-100 ЭЦВ 6-10-110 ЭЦВ 6-10-120 ЭЦВ 6-16-110 ЭЦВ 6-16-140 ЭЦВ 6-25-120 ЭЦВ 6-25-140 ЭЦВ 8-16-100 ЭЦВ 8-16-120 ЭЦВ 8-16-140 ЭЦВ 8-25-100 ЭЦВ 8-25-110 ЭЦВ 8-25-125 ЭЦВ 8-25-125 фл ЭЦВ 8-25-150 ЭЦВ 8-40-120 ЭЦВ 8-40-150 ЭЦВ 10-65-110 | шт. | 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 |  |
| Насосы сетевые: К 100-65-200 К 65-50-160 К 80-50-200-УЗ К 45/30 СМ-80-50-200/2 ЦНС 60-66 ЦНС г 38-88 | шт. | 1 1 2 1 1 5 3 |  |
| Компрессор 2АФ53Э52Ш | шт. | 2 |  |
| Установка для промывки пластинчатых теплообменников | шт. | 2 |  |
| Агрегат Д 200-36а с двигателем 30 кВт*1500 об/мин | шт. | 2 |  |
| Преобразователь частоты для регулирования производительности скважинных насосов | шт. | 3 |  |
| Запорная арматура Ǿ 50 – 150 мм | шт. | 8 |  |
| Насосы сетевые | шт. | 4 |  |
| Трубы стальные в ассортименте | т | 1 |  |
| Тепловентиляторы или печки в ассортименте | шт. | 10 |  |
| Газовая горелка GAS P 250/2 CE + R CE-CT D2''-FS50, мощностью (1160-2900 кВт) | шт. | 1 |  |
| Газовый клапан в ассортименте | шт. | 3 |  |
| Датчик температуры 0-250 0С | шт. | 1 |  |
| Котел водогрейный жаротрубный (в обшивке, обмуровке и тепловой изоляции) КВ-ГМ-2,32-115H | шт. | 1 |  |
| Котел водогрейный НР – 18 | шт. | 1 |  |
| Установка ингибиторной подготовки подпиточной воды на котельной | шт. | 2 |  |
| Установка дозирования комплексонатов | шт. | 2 |  |
| Индикаторы коррозии | комплект | 2 |  |
| Комплексонат против накипеобразования и коррозии (реагент) | кг. | 500 |  |
| S47 Пластина AISI316 0.5 TK 1234 | шт. | 90 |  |
| S47 Пластина AISI316 0.5 TL 0000 | шт. | 2 |  |
| S47 прокладка EPDM | шт. | 90 |  |
| S47 прокладка FIRST EPDM | шт. | 2 |  |
| Клапан 2-ходовый фланцевый PN 16V222 DN80 Kvs 85 | шт. | 1 |  |
| Привод M 800 | шт. | 1 |  |
| Контроллер Air Master P1-10-37 | шт. | 1 |  |
| Датчик температуры масла PT 1000-50…120 | шт. | 1 |  |
| Модуляционный комплект GEFRAN 1600 с датчиком измерения температуры нагретой воды | шт. | 1 |  |
| Агрегат (насос) КМ 80-50-200, с электродвигателем мощностью 15 кВт 3000 об/мин. | шт. | 1 |  |
| Агрегат (насос) Wilo Rexa CUT GE03.34/P-T39-2-540X | шт. | 1 |  |
| Фекальный глубинный насос EXTRA NSB 1500 G | шт. | 2 |  |

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

# Глава администрации

# муниципального образования

# Щекинский район						        О.А. Федосов

Согласовано:

А.С. Гамбург

В.Е. Калинкин

А.П. Рыжков

А.О. Шахова

С.А. Дудников

Д.А. Субботин

Т.Н. Еремеева

Исп. Т.В. Панова

тел. 5-57-22

О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 13.10.2016 № 10-1093 «О создании и использовании резерва финансовых и материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время на территории муниципального образования Щекинский район»